ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ПРЕБРАЗОВАТЕЛЯ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ

| Предприятие:_________________________________________ Адрес: _________________________________________ Контактное лицо, должность: | Дата: _____________ |
| --- | --- |
| Тел./факс: _________________________________________ e-mail: _________________________________________ |  |
| СРЕДА ИЗМЕРЕНИЯ |
| □ Газ □ Жидкость □ Пар |
| Описание: (наименование, свойства, состав и/или хим. формула, агрессивность, "поведение"). |  |
| Температура среды измерения, °С | мин. ____________ макс.____________ |
| Плотность среды измерения, при T = 20 °С |  |
| Дополнительные сведения |  |
| ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЯ (требования) |
| Диапазон измерения | мин. ____________ макс.____________ |
| Статическое (рабочее) давление |  |
| Основная приведённая погрешность | ±_________%; не более ± ____________% |
| Выходной сигнал | □ 4 ÷ 20 мА □ 0 ÷ 5 мА □ 0 ÷ 20 мА □ 0 ÷ 10В □ др.________ □ Hart протокол |
| Напряжение питания | □ 24 В, пост. тока. □ другое _____________ (помните о нагрузке в цепи питания. мин. вых. ток =25 мА (аналоговый), не менее 50 мА (интеллектуальный)) |
| Взрывозащищённое исполнение | □ Ex ia □ Ex d □ Нет |
| Степень защиты корпуса | IP - ______________ |
| Тип электрического присоединения (тип корпуса) | □ Штепсельный разъём - тип PD (IP - 54, IP - 65) □ Зажимная коробка - тип PZ (IP - 65) □ Кабельное присоединение тип PK (IP - 67), длина кабеля, м ______________ □ Алюминиевый корпус (полевой) тип AL (IP - 65) ○ цифровой (ALE) ○ графический (ALW) |
| Цель измерения | □ разность давлений □ расход □ уровень |
| ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ПРОЦЕССУ |
| Импульсные линии | □ тип "Р", материал мембран - Hastelloy, штуцеров: Lss 316 |
| Вентильный блок | □ 3х - ходовой □ 5ти - ходовой □ нет |
| ○ Специальное | Тип □ плоский □ химостойкий □ цилиндрический Типоразмер □ DIN _____ □ Clamp _____" □ Comp ______ □ Level _____ □ S-RCM _____ □ S-Mazut _____ □ Другое _______________ |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| Место эксплуатации (помещение, улица, защитный шкаф) |  |
| Температура окружающей среды, °С |  |
| Диапазон термокомпенсации, °С (консультация у специалистов фирмы) | □- 25 ÷ 80 □- 5 ÷ 65 □- 40 ÷ 50 □- 60 ÷ 50 □ - 20 ÷ 80 □ - 40 ÷ 60 □ - 10 ÷ 70 |
| Другие условия: дополнительные требования, примечания, эскизы, необходимость в дополнительном оборудовании, условия монтажа, условия эксплуатации и т.п. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ схема, эскиз |