ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ВЫБОРА ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ЗОНДА ГЛУБИНЫ ДЛЯ ОТКРТЫХ ЕМКОСТЕЙ, КОЛОДЦЕВ, СКВАЖИН

| Предприятие:_________________________________________ Адрес: _________________________________________ Контактное лицо, должность: | Дата: _____________ |
| --- | --- |
| Тел./факс: _________________________________________ e-mail: _________________________________________ |
| СРЕДА ИЗМЕРЕНИЯ |
| Описание: (наименование, свойства, состав и/или хим. формула, агрессивность, поведение"). |  |
| Температура среды измерения, °С | мин. ____________ макс.____________ |
| Плотность среды измерения, при T = 20 °С |  |
| Дополнительные сведения |  |
| ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ ЗОНД ГЛУБИНЫ |
| Диапазон измерения, м Н2О | мин. ________ макс.________ |
| Основная приведённая погрешность | ±_________%; не более ± ____________% |
| Выходной сигнал | □ 4 ÷ 20 мА □ 0 ÷ 5 мА □ 0 ÷ 20 мА □ 0 ÷ 10В □ др.________ □ Hart протокол |
| Напряжение питания | □ 24 В, пост. тока. □ другое _____________ (помните о нагрузке в цепи питания. мин. вых. ток =25 мА (аналоговый), не менее 50 мА (интеллектуальный)) |
| Взрывозащищённое исполнение | □ Ex ia □ Ex d □ Нет |
| Длина кабеля, м |  |
| Защита фторопластовой оболочкой | да _________м □ нет |
| УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
| Место эксплуатации (помещение, улица) |  |
| Температура окружающей среды, °С |  |
| Диапазон термокомпенсации, °С (консультация у специалистов фирмы) | □ - 10 ÷ 70 |
| Другие условия: дополнительные требования, примечания, эскизы, необходимость в дополнительном оборудовании, условия монтажа, условия эксплуатации и т.п. ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ схема, эскиз |